## Konténerek
Konténerek beszerzése Hortobágyon- GINOP-7.1.9
Ajánlati rész száma:
Ajánlati rész címe: | Konténerek
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő képviselőjének neve és tisztsége:
Ajánlattevő székhelye:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Eszköz megnevezése | Termék leírása, specifikáció | MENNYISÉG DB | Nettó egységár (nettó Ft/db) | Nettó összár (nettó Ft x db) | ÁFA mértéke % | Bruttó összár (nettó összár + ÁFA) | Megajánlott termék származási helye | Megajánlott termék gyártója/magyarországi forgalmazója és típusa (egyedi gyártású termék esetében kérjük feltüntetni, hogy "Egyedi gyártású termék kerül megajánlásra") | Megajánlott termék specifikációja
20' vegyes Wc/zuhany konténer | • Bejárat: 1 db acél bejárati ajtó 900/2050mm, szigetelt • További nyílászáró: 4 db belső átjáró ajtó, acél 750/2000mm; 2 db 550/550mm szaniter ablak, műanyag, bukó Szaniter tartalmak: • 3 db WC leeresztő tartállyal WC-tetővel, • 4 db mosdókagyló csapteleppel, • 1 db 150 L-es bojler • 3 db akril zuhanykabin csapteleppel, zuhanyfüggönnyel • Fűtés: 2db 2Kw-os hősugárzó | 1 |  | 0 |  | 0
20' Wc konténer (FFI) | • Bejárat: 1 db acél bejárati ajtó 900/2050mm, szigetelt • További nyílászáró: 6 db belső átjáró ajtó, acél 750/2000mm; 4 db 550/550mm szaniter ablak, műanyag, bukó Szaniter tartalmak: • 6 db WC leeresztő tartállyal WC-tetővel, • 3 db mosdókagyló csapteleppel, • 1 db 10 L-es bojler • 3 db piszoár • Fűtés: 2db 2Kw-os hősugárzó | 1 |  | 0 |  | 0
20' Wc konténer (NŐI) | • Bejárat: 1 db acél bejárati ajtó 900/2050mm, szigetelt • További nyílászáró: 6 db belső átjáró ajtó, acél 750/2000mm; 4 db 550/550mm szaniter ablak, műanyag, bukó Szaniter tartalmak: • 6 db WC leeresztő tartállyal WC-tetővel, • 4 db mosdókagyló csapteleppel, • 1 db 10 L-es bojler • Fűtés: 2db 2Kw-os hősugárzó | 1 |  | 0
10' Mozgáskorlátozott/kisgyermekes konténer | • Bejárat: 1 db acél bejárati ajtó 1200/2050mm, szigetelt, küszöb nélkül • További nyílászáró: 2 db 550/550mm szaniter ablak, műanyag, bukó Szaniter tartalmak: • 1 db WC leeresztő tartállyal WC-tetővel, egyik oldalon fix kapaszkodóval, másik oldalon felnyitható kapaszkodóval • 1 db mosdókagyló csapteleppel, • 1 db 10 L-es villanybojler • 1 db pelenkázó asztal 1000 X 1000mm • Fűtés: 1db 2Kw-os hősugárzó | 1 |  | 0
20' Baba-mama konténer | • Külső: T8 trapézlemez, • Áram táplálás: 32A 5P 3fázis, (később sorolható kivitel) • Belső falszín: juhar színű forgácslap • Belső magasság: 2340mm, külső magasság: 2590mm • Áramvétel: 6db 1fázisú dugalj 220V • Szigetelés: padló/mennyezet: 8cm ásvány gyapot, falakban: 5cm ásvány gyapot • Padló: csúszásmentes PVC burkolat, impregnált TEGO padló • Bejárat: 1 db bejárati ajtó 900/2050 mm; további nyílászáró: 2 db műanyag ablak 900/1200mm; • 1db műanyag ablak 550/550mm • 1db konyhapult Szaniter helységben: • 1 db WC leeresztő tartállyal WC-tetővel, • 1 db mosdókagyló csapteleppel, • 1 db 80 L-es bojler • 1 db zuhanykabin csapteleppel, függönnyel | 1 |  | 0
ÖSSZESEN |  |  |  | 0 |  | 0
A Felolvasólapon a nettó összár Összesen sorában szereplő összeget szükséges feltüntetni.
Kelt: