Megrendelői utasítás

A kiadott tervdokumentációban rögzített műszaki tartalomhoz képest az alábbi változtatásokkal kérjük elkészíteni az árajánlatot:

- A kialakítandó kazettás álmennyezet a terveken szereplő Gyptone Base31 Activ Air álmennyezet helyett standard (pl. Rigips Casoprano) álmennyezeti lap megajánlását kérjük.

- A bontott és kettévágott lábazatburkolat helyett új vágott gres lábazat készítendő a meglévő burkolattal harmonizáló színben, bemutatott és jóváhagyott minta alapján.

- Az új kerámia padlóburkolatok és csempe falburkolatok a terveken szereplő TABUDZIN lapcsalád helyett tetszőleges, legfeljebb nettó 3500 Ft/m2 árú lapokkal készüljön, bemutatott és jóváhagyott minta alapján.

- A beltéri ajtók a konszignációban szereplő helyett acél tokba épített dekorfóliás ajtók legyenek.

Hortobágy, 2026. március 26.

…………………………………………

Jakab Ádám András

polgármester

Hortobágy Község Önkormányzata

Ajánlatkérő